公开招标文件

采购项目编号：CNGZC2019007

采购项目名称：汕头市公安局潮南分局业务技术用房信息化项目-计算机网络系统

发布日期：2019年06月18日

目      录

第一部分  投标邀请函…………………………………………………2

第二部分  采购项目内容………………………………………………4

第三部分  投标人须知………………………………………………25

第四部分  合同书格式………………………………………………39

第五部分  投标文件格式……………………………………………45

第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商:

汕头市公共资源交易中心潮南分中心受汕头市公安局潮南分局的委托，对该局业务技术用房信息化项目-计算机网络系统进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：CNGZC2019007

二、采购项目名称：汕头市公安局潮南分局业务技术用房信息化项目-计算机网络系统

三、采购预算：1800501.13元

四、符合资格条件且有意参加本次公开招标采购的供应商请凭报名函预先进行报名。报名时间：2019年06月18日起至2019年06月25日止（办公时间内）。报名地点：潮南区党政综合办公用房附楼1栋二楼汕头市公共资源交易中心潮南分中心206室。

报名函格式自定，但必须有法定代表人签名、承诺不提供虚假失效资质证明文件并加盖公章，同时需注明联系人、联系电话、传真、邮箱等信息。

五、投标截止时间：2019年7月9日14:30

六、投标文件送达地点：潮南区党政综合办公用房附楼1栋二楼开标室

七、开标、评标时间：2019年7月9日14:30

八、开标、评标地点：潮南区党政综合办公用房附楼1栋二楼开标室、评标室

九、采购人及采购代理机构联系人：

1.采购人：汕头市公安局潮南分局

联系地址：

联系人：余梓敏       联系电话：0754-87763377

2.政府采购代理机构：汕头市公共资源交易中心潮南分中心

联系地址：潮南区党政综合办公用房附楼1栋二楼206室

联系人：李先生          联系电话：0754-89600206

传真：0754-89966209     邮编：515144

开户名称：汕头市公共资源交易中心潮南分中心

开户行：邮储银行汕头潮南支行

账号：944002010001104583

汕头市公共资源交易中心潮南分中心

2019年06月18日

第二部分　采购项目内容

- 供应商资格：

1．供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2．本项目不接受联合体投标。

3．投标人须具备省级（或以上）公安机关颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修贰级或贰级以上资质证书；外省企业必须具备与广东省公安厅颁发的同等有效资质且在广东省公安厅登记备案；

4. 供应商应出具《参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明》。

5. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。

若供应商属于“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信息尚未覆盖的行业或单位（建议供应商先自行到该网站查询确认本行业或单位是否已被覆盖），供应商须提供书面承诺对自身可能存在的失信行为所导致的后果承担一切法律责任。上述书面承诺最迟于本项目评审结束前提供。

6.温馨提示：

为方便后续中标公告的发布工作，供应商请务必先登陆http://www.gdgpo.gov.cn/（广东省政府采购网）进行注册，已经注册的无需重复注册。若发布中标公告时，中标人尚未完成省网注册并通过审核的流程，导致中标公告无法在法定时限内发布，中标人将可能被视为自动放弃中标资格，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人。

- 采购项目内容及需求

1、项目概述

1.1、项目名称

汕头市公安局潮南分局业务技术用房信息化项目-计算机网络系统。

1.2、项目建设单位

汕头市公安局潮南分局。

2、项目需求

业务技术用房属新建大楼，大楼相应的基础办公系统及应用功能系统均须重新建设，本次项目的设计，在满足业务技术用房目前的业务办公使用需求的前提下，同时具备一定的先进性，以保证各个网络系统能够适应未来的信息化发展与建设。

计算机网络系统的建设需求，按系统划分，具体包括以下5部分：

1）公安网的建设；

2）互联网的建设；

3）语音网；

4）网络侦查网的建设；

5）信息发布网的建设。

3、建设内容

计算机网络系统包括：公安网、互联网、语音网、网络侦查网、信息发布网五部分

各网络系统采用独立组网、物理隔离的方式进行设计。各网络系统信息点配置如下列表：

| 信息点 楼层 | 公安网信息点 | 语音信息点 | 互联网信息点 | 网侦信息点 | 信息发布信息点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 一层 | 67 | 22 | 17 | 0 | 4 |
| 二层 | 62 | 33 | 17 | 0 | 2 |
| 三层 | 47 | 17 | 18 | 0 | 7 |
| 四层 | 79 | 33 | 24 | 0 | 2 |
| 五层 | 53 | 25 | 15 | 0 | 2 |
| 六层 | 29 | 16 | 11 | 13 | 2 |
| 七层 | 45 | 17 | 13 | 0 | 2 |
| 八层 | 42 | 18 | 11 | 0 | 2 |
| 九层 | 26 | 15 | 10 | 0 | 2 |
| 合计（个）： | 450 | 196 | 136 | 13 | 27 |

4、网络架构

（1）公安网网络架构

（2）语音网网络架构

（3）互联网、网侦网网络架构

（4）信息发布网网络架构

5、项目需求清单

（1）计算机网络系统-设备部分

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、公安内部网 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 公安网路由器 | 1. 固定接口配置≥3GE(1combo) 、接口模块插槽≥6 2. 整体包转发性能≥8.9Mpps 3. 支持冗余电源 4. 支持CPU或内置硬件加密技术，实现IPSec VPN和SSL VPN组网要求，IPSec加密>=1.9Gbps 5. 防火墙吞吐量（混合包）≥3Gbps 6. NAT并发连接数≥500K 7. 支持的广域网接口类型包括如FE、GE、POS、ATM、EI、CPOS等；支持FXS/FXO/E&M/E1语音接口，最大可支持512路语音通话； 8. 支持静态路由；支持RIPv1/v2、OSPFv2、BGPv4、RIPng、OSPFv3、BGP4+等路由协议 9. 支持IGMP Snooping、IGMP；支持PIM-SM、PIM-DM协议； 10. 支持MPLS，以及支持MPLS VPN； 11. 支持控制口、Telnet、SSH管理模式；支持CLI、SNMP v1/v2/v3、RMON 1/2/3/9；支持Syslog日志功能 12. 支持LACP(802.3ad)，802.1p，802.1Q，802.1x，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)等二层协议； 13. 支持IP标准的ACL、IP扩展的ACL、基于时间的ACL；支持基于ACL的流量限速和QoS功能； 14. 内置支持netstream功能，同时支持硬件扩展网络流量分析模块，可以收集NetFlow报文、Netstream报文和sFlow报文，并根据统计结果生成报表； 15. 支持广域网优化扩展模块，提供数据压缩、应用加速、TCP加速等功能； 16. 支持BFD快速链路检测，并能够同RIP、OSPF、BGP、MPLS、VRRP实现联动，以实现路由和链路的快速切换； 17. 支持零配置开局，可通过U盘/短信等多种开局方式，简化网络部署复杂度，降低实施成本；支持智能远程集中管理TR069协议，实现批量设备软件升级、配置自动下发、配置回滚、设备运行监控、故障告警等 18. ▲具备ADVPN功能、GDVPN功能、VXLAN功能，支持广域网优化、支持虚拟化堆叠；具备信产部入网证和检验报告。提供以上证明文件并加盖制造商印章。 | 台 | 2 |  |
| 1.2 | 公安网防火墙 | 1. 采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器；主控模块内存≥2G；2U以下盒式设备 2. ≥8个千兆光口+16个千兆电口；整机最大可扩展接口数量8SFP+20GE；≥1个扩展槽位，可扩展4GE Bypass功能接口；≥500G硬盘扩展 3. ★最大并发连接数≥100万；IPSec VPN并发连接数≥1000；每秒新建连接数≥40K；整机大包吞吐量≥1.5Gbps；整机混合包吞吐量≥1G；整机小包吞吐量≥600M；3DES加密≥1G；AES256加密≥1G 4. 支持VRRP的链路备份；支持双机堆叠SCF技术，融合后可统一管理配置并实现负载分担和业务备份；支持IPSec VPN的IKE状态同步 5. 支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域 6. 支持ASPF状态检查，协议包括：dns ¦ ftp ¦ h323 ¦ http ¦ sccp ¦ sip ¦ smtp ¦ gtp ¦ ils ¦ mgcp ¦ nbt ¦ pptp ¦ rsh ¦ rtsp ¦ sqlnet ¦ tftp ¦ xdmcp，支持时间段安全策略设置。 7. 支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化SOP,可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙数量≥16个 8. 支持IPv6：修改为支持IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE\IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备 9. 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等 10. ▲支持AV病毒防护、IPS深度安全防护功能；支持应用层防护：入侵防御、带宽管理；支持URL过滤、敏感信息防泄漏功能；支持链路负载均衡功能、服务器负载均衡功能；以上功能要求提供配置截图加盖制造商印章。 11. 能够防范DOS/DDOS攻击： 12. Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood（cc）攻击、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范、DNS Flood、ACK Flood、FIN Flood、分片Flood、Tiny-Fragment 13. 支持统一管理软件，可实现全网拓扑管理 14. 风险地图显示 15. 攻击溯源功能 16. 支持RBAC技术：基于功能、web菜单、命令界别的基于用户角色的授权 17. 支持路由模式、透明模式和混杂模式 18. ▲符合欧盟绿色环保RoHS认证；具有中华人民共和国公安部的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》；具有中国信息安全认证中心ISCCC颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》、公安部信息安全产品检测中心检验报告；能提供以上证明文件加盖制造商印章。 | 台 | 2 |  |
| 1.3 | 公安网入侵检测设备 | 1. 基于专业多核硬件平台，非X86硬件平台 2. ▲固化提供16个千兆电口，8个千兆光口，1个配置口（CON），2个外置USB host接口，官网提供截图证明，并加盖制造商印章 3. 设备扩展槽位≥2 4. 提供独立的管理网口，不可与业务口混用，管理口需为10M/100M/1000M自适应以太电口 5. 设备自带双电源 6. ★开启防护策略后整机吞吐量≥5G，并发连接数≥400万，新建连接数≥8万 7. 支持虚拟IPS，数量不少于8 8. 必须实配病毒查杀能力、流量控制能力、URL过滤能力、攻击防护能力 9. 产品自带支持12路防护授权，本次项目要求实配至12路防护授权 10.▲攻击特征库数量≥3000+、病毒特征库数量≥8000+，提供设备界面截图证明，并加盖制造商印章 11. 支持深入七层的分析检测技术，能检测防范的攻击类型包括：蠕虫/病毒、木马、后门、DoS/DDoS攻击、探测/扫描、间谍软件、网络钓鱼、利用漏洞的攻击、SQL注入攻击、缓冲区溢出攻击、协议异常、IDS/IPS逃逸攻击等 12. 支持P2P、IM、视频等网络滥用协议的检测识别，支持的网络滥用协议至少包括迅雷、BT、eDonkey/eMule、Kugoo下载协议、多进程下载协议（网络快车、网络蚂蚁）等P2P应用， MSN、QQ、ICQ等IM应用， PPLive、PPStream、HTTP下载视频文件、沸点电视、QQLive等网络视频应用；可在识别的基础上对这些应用流量进行阻断或限流 13.▲支持专业防病毒功能，集成第三方专业防病毒厂商的专业病毒库，提供针对IPS产品的与专业防病毒厂商的合作证明 14. 支持URL过滤功能，可以自定义需要过滤的URL规则，URL过滤可以基于时间、主机，能够精细到单一IP地址 15. 支持IP 碎片重组、TCP 流重组、会话状态跟踪、应用层协议解码等数据流处理方式 16. 采用全面深入的分析检测技术，结合模式特征匹配、协议异常检测、流量异常检测、事件关联等多种技术，能识别运行在非标准端口上的协议，准确检测入侵行为 17. IPS检测到攻击报文或攻击流量后，支持阻断、限流、捕获原始报文等常规响应方式，支持隔离、Web重定向等响应方式，以实现第一时间隔离有安全威胁的主机 18. IPS支持对不同的网段运用不同的入侵防御策略，可以针对不同的IP或IP网段应用不同的网络滥用带宽控制策略，针对不同网段应用不同的网络滥用带宽控制策略 19. 可以识别并检测802.1Q、MPLS、QinQ、GRE等特殊封装的网络报文 20. 支持特征库的手动、自动升级，特征库升级后设备无须重启即可生效 21. 对多台分布式部署的场景，提供管理软件实现对多台分布式部署的IPS设备进行集中管理 22. 支持攻击特征库的手动、自动升级 23. 支持病毒特征库的手动、自动升级 24. 为非UTM架构产品，支持路由、NAT等网关类产品功能，可以三层部署 25. 同时支持串接部署的IPS模式以及旁路部署的IDS模式 26. 支持两路电口bypass，保障设备掉电网络直通 27. ▲所投产品具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，要求销售许可证上的产品名称为必须为入侵防御系统或入侵抵御系统（其他UTM类、IDS类、安全网关类的销售许可证无效）；具有《ISO9001质量管理体系认证》；具有《入侵抵御系统软件著作产权证书》；具有《ISO14001体系认证》；提供以上证明文件并加盖制造商印章。 28. ▲通过国际权威安全组织CVE（Common Vulnerabilities&Exposures，通用漏洞披露组织）兼容性认证，以具有更全面的系统漏洞安全防护功能，要求提供IPS产品的CVE兼容性认证证书；同时制造商必须通过CMMI5认证以保障产品代码质量与稳定性；提供以上证明文件并加盖制造商印章。 | 台 | 1 |  |
| 1.4 | 公安网核心数据交换终端 | 1. ★交换容量≥590Gbps，包转发率≥252Mpps；支持模块化双电源；支持模块化双风扇，前/后通风，风道可调，端口扩展槽位≥1个 2. 固化10/100/1000BASE-T端口≥48个，10G/1G BASE-X SFP+端口≥4个， 3. 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 4. 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP 5. 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)； 6. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 7. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 8. 整机提供ACl条目数不小于4K条； 9. 支持基于端口和VLAN的 ACL； 10. 支持IPv6 ACL； 11. 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 12. 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 13. 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验。无需软件授权 14. ▲支持防火墙插卡，提供官网截图并盖章证明，加盖制造商印章 15. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 16. 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 17. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 18. 端口定时down功能（Schedule job） 19. 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 20. 支持智能风扇调速 21. ▲提供信产部入网证和检验报告；产品制造商需通过QC 080000有害物质过程管理体系认证、ISO 50001能源管理体系认证，提供以上证明文件并加盖制造商印章。 | 台 | 2 |  |
| 1.5 | 公安网汇聚数据交换终端（光口） | 1. 整机交换容量≥256Gbps，转发性能≥96Mpps 2. ≥24个100/1000Base-X 千兆光口（其中8个Combo口），≥4个SFP+万兆光端口，要求整机达全线速转发能力 3. 支持基于端口的VLAN 4. 支持基于协议的VLAN 5. 支持Voice VLAN 6. 支持Guest VLAN 7. 支持基于MAC的VLAN 8. 最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094 9. 支持QinQ，灵活QinQ 10. 支持VLAN Mapping 11. ≥16K 12. 支持静态路由 13. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN 14. 支持流镜像 15. 支持GE/10GE端口聚合，最多8个端口聚合 16. 支持动态聚合 17. 支持跨设备聚合 | 台 | 2 |  |
| 1.6 | 公安网汇聚数据交换终端 | 1. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 2. 转发性能：87Mpps/144Mpp 3. ▲性能指标：MAC地址表>=16K，路由表容量>=1k（支持OSPF），ACL：512K；提供第三方检测报告，并加盖制造商印章 4. 端口形态：48*10/100/1000TX+ 4*SFP 5. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像，同时支持N：M的端口镜像（M大于1） 6. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3 7. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 8. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度； 9. 支持基于端口的限速； 10. 支持基于流的重定向； 11. 整机提供ACl条目数不小于512条； 12. 支持基于端口和VLAN的 ACL； 13. 支持IPv6 ACL； 14. 支持双向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 15. ▲支持 802.1X 认证、 Portal 认证、 Triple 认证功能，提供第三方检测报告，并加盖制造商印章 16. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 17. 端口定时down功能（Schedule job） 18. 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 | 台 | 13 |  |
| 1.7 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 个 | 8 |  |
| 1.8 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-多模模块-(850nm,0.55km,LC) | 个 | 52 |  |
| 1.9 | 千兆汇聚交换机 | 服务器区汇聚交换机，利旧使用 | 台 | 1 | 利旧使用 |
| 2、语音信息网 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 语音跳线 | 3米语音跳线 | 条 | 196 |  |
| 2.2 | 110配线架 | 100对50回 | 个 | 9 |  |
| 3、互联网 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 互联网路由器 | 1. 固定接口配置≥4GE(2Combo)+2SFP、接口模块插槽≥4 2. 整体包转发性能≥8.9Mpps 3. 支持无线控制器，最大可管理256个AP、支持IPS特征库升级，可防止间谍软件、木马等攻击、支持应用特征库升级，可管理控制QQ、迅雷等应用 4. 支持的广域网接口类型包括如FE、GE、POS、ATM、EI、CPOS等；支持FXS/FXO/E&M/E1语音接口 5. 最大支持内存≥3G；闪存≥512M； 6. 提供USB接口，方便管理维护，USB端口≥1； 7. 支持静态路由；支持RIPv1/v2、OSPFv2、BGPv4、RIPng、OSPFv3、BGP4+等路由协议 8. 支持IGMP Snooping、IGMP；支持PIM-SM、PIM-DM协议； 9. 支持MPLS，以及支持MPLS VPN 10. 支持控制口、Telnet、SSH管理模式；支持CLI、SNMP v1/v2/v3、RMON 1/2/3/9；支持Syslog日志功能 11. 支持LACP(802.3ad)，802.1p，802.1Q，802.1x，RSTP(802.1w)，MSTP(802.1s)等二层协议； 12. 支持IP标准的ACL、IP扩展的ACL、基于时间的ACL；支持基于ACL的流量限速和QoS功能； 13. 支持网络流量分析扩展模块，可以收集NetFlow报文、Netstream报文或sFlow报文，并根据统计结果生成报表； 14. 支持广域网优化扩展模块，提供数据压缩、应用加速、TCP加速等功能； 15. 支持BFD快速链路检测，并能够同RIP、OSPF、BGP、MPLS、VRRP实现联动，以实现路由和链路的快速切换； 16. 支持零配置开局，可通过U盘/短信等多种开局方式，简化网络部署复杂度，降低实施成本；支持智能远程集中管理TR069协议，实现批量设备软件升级、配置自动下发、配置回滚、设备运行监控、故障告警等 17. ▲具备ADVPN功能、GDVPN功能、VXLAN功能、支持广域网优化、支持虚拟化堆叠，具备信产部入网证和检验报告。提供以上证明文件并加盖制造商印章。 | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 互联网防火墙 | 1. 采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器；主控模块内存≥2G；2U以下盒式设备 2. ≥8个千兆光口+16个千兆电口；整机最大可扩展接口数量8SFP+20GE；≥1个扩展槽位，可扩展4GE Bypass功能接口；≥500G硬盘扩展 3. 最大并发连接数≥100万；IPSec VPN并发连接数≥1000；每秒新建连接数≥40K；整机大包吞吐量≥1.5Gbps；整机混合包吞吐量≥1G；整机小包吞吐量≥600M；3DES加密≥1G；AES256加密≥1G 4. 支持VRRP的链路备份；支持双机堆叠SCF技术，融合后可统一管理配置并实现负载分担和业务备份；支持IPSec VPN的IKE状态同步 5. 支持安全区域管理，可基于接口、VLAN划分安全区域 6. 支持ASPF状态检查，协议包括：dns ¦ ftp ¦ h323 ¦ http ¦ sccp ¦ sip ¦ smtp ¦ gtp ¦ ils ¦ mgcp ¦ nbt ¦ pptp ¦ rsh ¦ rtsp ¦ sqlnet ¦ tftp ¦ xdmcp，支持时间段安全策略设置。 7. 支持基于CPU、内存等硬件划分资源的完全虚拟化SOP,可分配吞吐量、新建、并发，虚拟防火墙数量≥16个 8. 支持IPv6：修改为支持IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE\IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备 9. 支持静态路由、RIP v1/2、OSPF、ISIS、BGP、策略路由等 10. 支持AV病毒防护、IPS深度安全防护功能；支持应用层防护：入侵防御、带宽管理；支持URL过滤、敏感信息防泄漏功能；支持链路负载均衡功能、服务器负载均衡功能 11. 能够防范DOS/DDOS攻击： 12. Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、HTTP Flood（cc）攻击、ARP欺骗、TCP报文标志位不合法、超大ICMP报文、地址扫描的防范、端口扫描的防范、DNS Flood、ACK Flood、FIN Flood、分片Flood、Tiny-Fragment 13. 支持统一管理软件，可实现全网拓扑管理 14. 风险地图显示 15. 攻击溯源功能 16. 支持RBAC技术：基于功能、web菜单、命令界别的基于用户角色的授权 17. 支持路由模式、透明模式和混杂模式 | 台 | 1 |  |
| 3.3 | 上网行为审计设备 | 1. 接口：支持10M/100M/1000M自适应电接口数量≥12，支持千兆SFP光接口数量≥12，接口总数≥24；接口无路由/交换/LAN/WAN等固化区分，均可作为二三层接口使用，支持多桥组部署 2. ★网络吞吐量≥8Gbps；应用层吞吐量≥3.5Gbps；最大并发连接数≥200万；内存≥2G；最大用户数≥3000 3. 用户行为审计： 1） 支持自定义关键字对象，提供多种匹配模式，匹配类型包含关键字和数字 2） 支持即时通讯应用管控的精细化管理，例如微信的“所有行为”、“语音”、“发消息”、“收消息”、“登录”、“发文件”等行为 3） 支持网络社区应用管控的精细化管理，例如可管控“所有行为”、“登录”、“网页浏览”、“发表”、“上传”等行为 4） 支持股票应用的行情和交易特征，并可以将股票软件的行情和交易进行区分管控 5） 支持收集网站访问日志，记录用户所有访问网站行为；支持收集搜索引擎日志，记录用户的搜索内容；支持收集IM通讯软件日志，记录用户登录、注销、收发消息、收发文件等行为；支持收集邮件日志，记录邮件发件人、收件人、主题、正文、附件等信息 6） 支持单用户全天行为分析报表，一个界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息 7） 支持基于IP、端口、协议、URL对应用自定义 4. ▲可识别私接主机个数，并可制定策略分别设置私接终端类型个数为阀值进行封堵，支持自定义阻断时间，同时支持基于IP及IP段配置白名单，提供Web界面配置截图，并加盖制造商印章 5. 支持WEB Portal认证功能，支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 和LDAP用户同步，支持对接AAS、SAM等常见AAA服务器，支持配置强制重新认证间隔，支持配置认证通过后重定向URL，要求本机自身支持短信认证功能 6. 支持portal服务器联动portal服务器故障全部用户逃生，支持radius服务器联动，支持HTTPS弹PORTAL、支持实现NAS-Identifier(32)在无线场景携带AC名字 7. 支持认证页面自定义 8. 支持微信认证功能，使用微信连WiFi2.0接口，限制微信流量放通（pc和移动端，认证通过放通），支持基于http获取access_token，支持微信内部浏览器http弹portal 9. 强制关注功能（定时检查用户是否关注公众号） 10. ▲支持APP文件缓存在网关设备本地，用户下载时直接从网关下载APP文件，目前支持针对特定服务器的APP缓存，提供Web界面配置截图，并加盖制造商印章 11. 支持短信认证和APP认证，APP运行或登录后方可认证上网 12. 支持混合认证，支持界面配置选择多种认证方式，用户可根据需要更换认证方式 13. ▲须具有公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、 《互联网公共上网服务场所信息安全管理系统（无线接入前端）》，具有中国信息安全认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》；同时，为保障产品代码质量，制造商需通过CMMI5认证。提供以上证明文件并加盖制造商印章。 | 台 | 1 |  |
| 3.4 | 互联网核心数据交换终端 | 1. 交换容量≥590Gbps，包转发率≥210Mpps；支持模块化双电源；；支持模块化双风扇，前/后通风，风道可调，端口扩展槽位≥1个 2. 固化10/100/1000BASE-T端口≥24个，其中千兆光电复用口≥8个，10G/1G BASE-X SFP+端口≥4个， 3. 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 4. 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP 5. 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)； 6. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 7. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 8. 整机提供ACl条目数不小于4K条； 9. 支持基于端口和VLAN的 ACL； 10. 支持IPv6 ACL； 11. 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 12. 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 13. 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性 14. ▲有线无线一体化：内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合分层模式，消除无线带宽瓶颈，提供官网截图及链接并加盖制造商印章 15. 支持防火墙插卡 16. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 17. 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 18. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 19. 端口定时down功能（Schedule job） 20. 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 21. 支持智能风扇调速 22. ▲具备信产部入网证和检验报告，同时产品制造商需通过QC 080000有害物质过程管理体系认证、ISO 50001能源管理体系认证，提供以上证明文件并加盖印章。 | 台 | 1 |  |
| 3.5 | 互联网汇聚数据交换终端 | 1. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps；转发性能：51Mpps/108Mpps 2. ▲性能指标：MAC地址表>=16K， 路由表容量>=1k（支持OSPF）， ACL：512K，提供第三方检验报告，并且加盖制造商印章 3. 端口形态：24 *10/100/1000TX+ 4*SFP 4. 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3 5. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 6. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度； 7. 支持基于端口的限速； 8. 支持基于流的重定向； 9. 整机提供ACl条目数不小于512条； 10. 支持基于端口和VLAN的 ACL； 11. 支持IPv6 ACL； 12. 支持双向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 13. 支持 802.1X 认证、 Portal 认证、 Triple 认证功能， 14. 管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 15. 端口定时down功能（Schedule job） 16. 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 17. ▲具备信产部入网证和检验报告，需提供证明文件并加盖制造商印章。 | 台 | 9 |  |
| 4、网络侦查网 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 网侦核心数据交换终端 | 1. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps；转发性能≥108Mpps 2. ▲性能指标：MAC地址表>=16K，路由表容量>=1k（支持OSPF），ACL：512K，提供第三方检验报告，并且加盖制造商印章 3. 接口类型：24*10/100/1000TX以太网端口+ 4个SFP+端口 4. 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3 5. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 6. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度； 7. 支持基于端口的限速； 8. 支持基于流的重定向； 9. 整机提供ACl条目数不小于512条； 10. 支持基于端口和VLAN的 ACL； 11. 支持IPv6 ACL； 12. 支持双向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 13. 支持 802.1X 认证、 Portal 认证、 Triple 认证功能 14. 管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 15. 端口定时down功能（Schedule job） 16. 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 17. ▲具备信产部入网证和检验报告，需提供证明文件并加盖制造商印章。 | 台 | 1 |  |
| 4.2 | 网络配线架 | 1.产品材质：磷青铜片,环保阻燃PC胶料打线柱，环保ABS胶料前壳，冷轧钢骨架； 2.适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 3.执行标准：ANSI/TIA 568 C.2，ISO/IEC 11801-2017； 4.适应线缆：23AWG（0.54mm-0.57mm）； 5.端口数量：24个； 6.产品尺寸：宽度：1U，长度：19英寸； 7.工艺特点：弯针设计，一体式结构，插接片镀镍，弹片镀金50U； 8.拔插次数：≥750次；支持原厂提供专业设备到客户现场测试， 9.端接次数：≥100次； 10.使用温度：-20~75℃； 11.打线方式：180°，兼容568A和568B两种接线标准； 12.端口要求：RJ45插头； | 个 | 1 |  |
| 4.3 | 网络理线器 | 24口理线器 | 个 | 1 |  |
| 4.4 | 6类网络跳线 | 1.产品材质：395无氧铜线芯，中心十字骨架，进口高密度PE，环保阻燃PVC； 2.适用系统：六类非屏蔽系统，传输1000Mbps数据流量； 3.执行标准：ANSI/TIA 568 C.2，ISO/IEC 11801-2017； 4.导线尺寸：(n*n*n*AWG)4×2×24AWG,线芯直径：0.2mm±0.002mm； 5.工艺特点：多股线设计（7*8股），多件式水晶头，水晶头与网线连接处注塑； 6.插拔次数：≥1000 次； 7.质检要求：通过FLUKE Channel 测试，支持现场测试。 8.产品规格：0.5米、1米、1.5米、2米、3米、5米，10米。 | 条 | 13 |  |
| 5、信息发布网 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 信息发布核心数据交换终端 | 交换容量≥590Gbps，包转发率≥210Mpps 支持模块化双电源； 支持模块化双风扇，前/后通风，风道可调 固化10/100/1000BASE-T端口≥24个，其中千兆光电复用口≥8个，10G/1G BASE-X SFP+端口≥4个，端口扩展槽位≥1个 支持二层VxLAN 支持三层VxLAN 支持EVPN 最大堆叠台数≥9台 堆叠带宽≥80G，并实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由 支持通过标准以太端口进行堆叠 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 1. 交换容量≥590Gbps，包转发率≥210Mpps；支持模块化双电源；；支持模块化双风扇，前/后通风，风道可调，端口扩展槽位≥1个 2. 固化10/100/1000BASE-T端口≥24个，其中千兆光电复用口≥8个，10G/1G BASE-X SFP+端口≥4个， 3. 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)≥4094 4. 支持最多8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP 5. 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)； 6. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； 7. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 8. 整机提供ACl条目数不小于4K条； 9. 支持基于端口和VLAN的 ACL； 10. 支持IPv6 ACL； 11. 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 12. 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证； 13. 支持802.1ae Macsec安全加密，实现MAC层安全加密，包括用户数据加密、数据帧完整性 14. 有线无线一体化：内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，配合分层模式，消除无线带宽瓶颈 15. 支持防火墙插卡 16. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 17. 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 18. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准 19. 端口定时down功能（Schedule job） 20. 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 21. 支持智能风扇调速 | 台 | 1 |  |
| 5.2 | 信息发布汇聚数据交换终端 | 1. 交换容量：336Gbps/3.36Tbps；转发性能：51Mpps/108Mpps 2. 性能指标：MAC地址表>=16K， 路由表容量>=1k（支持OSPF）， ACL：512K 4. 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3 5. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 6. 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度； 7. 支持基于端口的限速； 8. 支持基于流的重定向； 9. 整机提供ACl条目数不小于512条； 10. 支持基于端口和VLAN的 ACL； 11. 支持IPv6 ACL； 12. 支持双向ACL，以便于灵活实现数据包过滤； 13. 支持 802.1X 认证、 Portal 认证、 Triple 认证功能， 14. 管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 15. 端口定时down功能（Schedule job） 16. 支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 | 台 | 2 |  |
| 5.3 | 信息发布终端 | 1. 板卡支持2GB内部 ROM空间，可用于下载安装APK和播放任务节目，并支持TF卡扩展8GB 2. 支持以太网、内置WiFi模块(802.11b/g/n)、4G模块上网功能和蓝牙4.0模块功能 3. 支持行业主流USB/串口设备，打印 4. 显示尺寸 940mm×529mm(W×H) 5. 显示比例 16:9 6. 背光类型 LED 7. 分 辨 率 1920×1080 8. 显示色彩 16.7M(8bit) 9. 亮 度 350cd/m² 10. 对 比 度 3000:1 11. 可视角度 178° 12. 响应时间 ≤5ms 13. 主板型号 瑞芯微RK3288（3128） 14. CPU 四核Cortex-A17+ 四核GPU Mail-T764 15. 主频 1.8 GHz 16. 内存 标配1GB 17. 内置存储器 EMMC 8GB 18. 操作系统 Android 5.1 19. 解码分辨率 最高支持3840*2160 20. 播放模式 支持循环、定时、插播等多种播放模式 21. 网络支持 4G、以太网、支持WiFi/蓝牙4.0 22. 视频播放 支持wmv、avi、flv、mov、mpeg、ts、mp4等 23. 图片格式 支持BMP、JPG、JPEG、PNG、GIF 24. USB2.0接口 2个外置竖插接口，2个内置排针接口，1个OTG排针接口 25.▲产品需具备CE、ROHS、FC认证，提供证书复印件加盖制造商印章 26.▲制造商需具备PCB液晶调光计算机软件著作权登记证书、高清液晶广告机智能生产分类软件著作权登记证书、液晶颜色误差自动调节系统软件著作权登记证书，提供证书复印件加盖制造商印章 | 台 | 25 |  |
| 5.4 | 全彩公告栏 | 安装规格:3200mmX1600mm=5.12 1. 像素组成：1R1G1B- SMD1515 2. 像素间距：2.5 mm 3. 像素密度：160000点/㎡ 4. 模组分辨率：64点×64点 5. 模组尺寸：160×160mm 6. 刷新频率：1920(Hz) 7. 灰度等级：16位 8. 显示屏视角：水平:160°，垂直:160° 9. 扫描及驱动方式：1/64扫，恒流 10. 单点亮度、色度校正：有 11. 亮度均匀性＞97% 12. 色度均匀性＜±0.003Cx，Cy 13. 换帧频率：60 14. 功耗：峰值600 W/㎡, 平均100W/㎡ 15. 工作电压：AC110-220V（50-60hz） 16. 工作温度、湿度：-20 - +65℃，(RH )<95% 17. IP(前/后)等级及场合：IP31 室内 18. 平均使用寿命 >100,000小时 19. 平均无故障工作时间 >50000小时 20. 盲点率 ≤万分之3，出厂时为0 21.▲产品需具备3C、CB、CE认证，提供证书复印件加盖制造商印章 22. ▲制造商需具备云端多媒体信息发布系统客户端软件著作权登记书、播放软件著作权登记书，提供证书复印件加盖制造商印章 | 平方米 | 10.24 |  |
| 5.5 | 电源 | 1.220VAC 输入 2.5V 40A DCS输出 | 个 | 56 |  |
| 5.6 | 接收卡 | 1. 控制面积：全彩：常规256*256，特殊应用可以到1024列 2. 单卡校正区域：256*256 像素点 3. 级联控制区域：65536*65536像素点 4. 单网线级联卡数：最多65536张 5. 网口任意交换： 网口不分输入输出，任意使用 6. 卡与卡之间的同步性：卡与卡之间实现纳秒级同步 7. 常规芯片的刷新率：静态：64*64，刷新率可达到16000Hz；1/8扫：128*128，刷新率可达到10000Hz 8. 串行频率：0.2MHz-41.7MHz 9. 灰度等级：最高65536级灰度 10. 最小OE控制宽度：8纳秒，并按8ns倍数增减 11. 灰度补偿特性：每级灰度独立补偿 12. 逐点校正：支持 13. 双机备份(热备份)：支持，A进B出，可以做环路双机备份 14. 主控与卡、卡与卡之间的通信距离：超五类网线≤140M；六类网线≤170M 15. DC供电接口：接线端子 16. HUB接口类型：自带HUB75接口 | 张 | 20 |  |
| 5.7 | 发送卡 | 1. 单卡输入分辨率：最大1920×1200点，支持分辨率任意设置； 2. 单卡最大带载面积：130万点，最宽可达2560，或最高可达2560点； 3. 2个千兆网口输出，支持两上下、左右任意拼接； 4. 双USB接口进行数据通讯，方便级联拼接，严格同步； 5. 支持低亮高灰； 6. 采用PCI-E 1X接口，通用性更强； 7. 支持DC 3.8~12V超宽工作电压，更强适应性； 8. 配置参数接口：USB 9. 实时调整参数：支持 10. 亮度色温调整：支持 11. 智能侦测系统：支持DVI视频接口信息检测 12. 实时时钟：支持 | 张 | 2 |  |
| 5.8 | 视频处理器 | 1. 单机最大支持2560×1536超高清拼接输出 2. 复制模式支持260万自定义输出 3. 支持多机级联 4. 支持音视频同步切换 5. 任意信号间可实现淡入淡出流畅切换 6. 双通道输出，可完成画中画、画外画显示 7. 支持1080P全屏监测输出 8. 可内置两张发送卡，免拆机安装 9. 支持调取使用记录及工程锁 10. 导航式设置，无需培训即可轻松使用 | 台 | 2 |  |
| 5.9 | 钢结构包边 | 采用优质钢材做刚结构，铝合金包边 | 平方米 | 10.24 |  |
| 5.10 | 音箱 | 吸顶式 | 台 | 8 |  |
| 5.11 | 信息发布平台软件 | 授权50台信息发布管理平台 | 套 | 1 |  |
| 5.12 | 信息发布管理终端 | E3-1231 V3(4核3.4GHz)×1/8GB DDR3×2/1TB SATA×2/640L_RAID/ 1GbE×4/冗电/导轨/2U | 台 | 1 |  |

6、项目预算金额：

项目预算资金人民币  ¥1800501.13元，超出预算的投标报价无效。

7、项目付款方式：

合同签署后7日内支付合同总价的30%，工程竣工验收合格后7日内支付至合同总价的95%，剩余的合同总价5%，作为项目质保金，保修期满后一次性支付。

8、项目工期：

总工期为120个日历日（含夜间作业时间），采购文件所规定施工总工期在合同执行施工期间保持不变（除不可抗力外），不因工程复杂性等因素而顺延工期、不得以停电停水等任何理由予以延期或其他变动而作任何调整。除采购文件或合同约定外，工期不得调整。

9、项目实施方案：

投标时须针对本项目编写实施方案，包括项目管理组织架构、项目质量管理、进度管理等。

10、项目维护要求：

1），项目的免费保修期为1年，自项目验收之日起计算，服务方式均为中标人上门。

2），在免费保修期内，除不可抗力及第三者的破坏外，其它因素造成的故障，中标人须免费进行维修或更换。

3），中标人需设立报障电话及联系人，7×24小时响应。

4），故障报修的响应时间要求：2小时电话响应，电话中无法解决的，24小时内到达现场进行维护维修。

5），在1年保修期内，若因中标人未及时响应报修而造成的损失，其一切费用应由中标人承担，并在质保金中扣除。

6），中标人在保修期内应对设备和软件进行定期巡检和维护。

7），提供完备的记录。巡检、维护、维修等记录应按月提交用户确认和存档。

11、特别要求

带★的为实质性条款，必须满足条款，无法满足，将视为无效投标。

第三部分　投标人须知

- 说  明

- 适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

- 定义

2.1 “采购人”是指：汕头市公安局潮南分局。

2.2 “监管部门”是指：汕头市潮南区财政局。

2.3“政府采购代理机构”是指：汕头市公共资源交易中心潮南分中心。

2.4合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6知识产权：

投标人应保证其享有所提供的投标文件、货物或其任何一部分在知识产权方面的权利，招标过程及货物使用过程不受到第三方提出侵犯知识产权的起诉。一旦出现侵权，应由投标人负责与第三方交涉，并承担由此产生的一切法律和经济上的责任。如果在诉讼或仲裁中被认定构成侵权，货物的使用被禁止，投标人应自行承担费用并承担替换或修改，使之不再构成侵权，并在实质上用同样的质量进行同样的服务，并向有关各方赔偿由此所致的经济损失。任何知识产权纠纷与采购人及政府采购代理机构无关。

2.7 对中小微企业投标的支持（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。

2.7.1 小微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.7.2 中小企业依据2.7.1规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

2.7.3 参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（附后）。

2.7.4自我声明为小型或微型企业的，投标人必须同时提供第三方会计师事务所出具的2018年年度审计报告（不享受小微型企业政策优惠的投标人无须提供）。

2.8投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，对潜在投标人具有约束力。

7.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告通知所有潜在投标人。

- 投标文件的编制和数量

- 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

- 投标文件编制

10.1投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

- 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

- 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

- 投标人资格证明文件

13.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1) 有效的法人或其他组织营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（加盖公章,原件备查或出示电子营业执照）（正在办理商事登记三证合一的，提供工商部门证明或办理回执，原证书视同有效）；

2）法定代表人证明书和法人授权委托证明书原件和复印件，复印件加盖公章；

3）法定代表人身份证原件和复印件（如果法定代表人亲自参加开标），或者委托代理人身份证原件和复印件（如果法定代表人授权委托他人参加开标），复印件加盖公章，原件经评标委员会核对后退回；

4）招标文件“第二部分 采购项目内容 一、投标人资格要求”中要求的资格证明文件原件和复印件，复印件加盖公章，原件经评标委员会核对后退回。

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

- 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

- 投标保证金

15.1 供应商应按招标文件规定的形式和金额、时间交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。若以供应商分公司或其它个人账户划出的，将被作为非实质性响应招标文件而予以拒接。

15.2 投标保证金交纳形式：转帐或电汇（应由供应商开立基本存款账户划出）。

15.3 投标保证金金额；人民币18000元整（大写：壹万捌仟元整）

15.4 投标保证金交纳达帐时间：开标时投标人的投标保证金应到达政府采购代理机构的银行帐户(开户名称：汕头市公共资源交易中心潮南分中心,开户行：邮储银行汕头潮南支行,账号：944002010001104583)。

15.5凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

15.6如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.7中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内（以采购代理机构收到合同备存之日起计算）不计利息原额退还。

15.8有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

- 投标的截止期

16.1 投标的截止时点见“第一部分  投标邀请函”，超过截止时点后的投标为无效投标。

- 投标文件的数量和签署

17.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

- 投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

18.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

18.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

18.3如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 开标、评标定标

- 开标

20.1 采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的其他主要内容。

20.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

- 评标委员会的组成和评标方法

21.1评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章等规定组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。采购人代表由采购人指定，评审专家依法从政府采购专家库中随机抽取。

21.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

21.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

- 投标文件的初审

22.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

22.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

22.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

22.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离的。

9）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

10）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

22.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

- 投标文件的澄清

23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

23.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

- 投标的评价

24.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

- 授标

25.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

25.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

25.3 中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

- 替补候选人的设定与使用：

中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，在采购人愿意采纳的前提下，可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人；采购人不愿意采纳或没有其他中标候选人的，重新组织采购活动。

- 质疑

- 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购人提出质疑。

- 合同的订立和履行

- 合同的订立

28.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

- 合同的履行

29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

29.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照28.2条的规定备案

- 适用法律

- 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

- 评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

- 评标方法

本次评标采用综合评分法。

- 评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查；

（二）比较与评价

1.商务评价；

2.技术评价 ；

评标委员会将依据招标文件第二部分“采购项目内容”逐条进行评审。

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

（三）推荐中标候选供应商名单

- 评标标准

本次招标采用综合评分法进行计分评定。评标委员对通过资格性审查和符合性审查的投标文件，从价格(四舍五入后精确到小数点后2位)、技术商务进行比较与评价，其中价格、技术商务评分的分值分别为：

| 评分项目 | 价格 | 技术商务 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 70 | 100 |

各评分项目的评分标准如下：

1、价格评分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30

如投标人有提供价格优惠的，以优惠后的价格作为投标报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。例如：符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》进行评分。

2、技术商务评分

评标委员会根据投标文件设备性能的技术商务响应程度、设备性能以及制造商能力、投标人的实力、资质、服务等因素，按照以下表格进行打分：

| 技术商务部分响应评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| 1 | 各项硬件设备和软件的选型及应用技术指标符合招标要求情况 | 依据投标人投标产品详细技术参数的响应程度综合评分： 1、完全满足得30分； 2、项目需求清单的设备材料技术参数带“▲”部分，每负偏离一项扣1分； 3、其它没有带“▲”部分，每负偏离一项扣0.5分； 4、本项扣完为止。 5、带★的为实质性条款，必须满足条款，无法满足，将视为无效投标。 | 30 |
| 2 | 所投产品制造商的实力要求 | 所投主要设备（主要设备包括：路由器、防火墙、入侵检测设备、上网行为审计设备、数据交换终端）的制造商实力要求： 1、制造商连续6年及以上获得《国家规划布局重点软件企业证书》，提供证书复印件，并且加盖制造商印章； 2、制造厂商须具有科学、系统的知识产权管理体系，要求制造厂商具有知识产权管理体系认证证书，提供证书复印件，并且加盖制造商印章。 以上每提供一项得2分，未提供不得分，满分4分。 | 4 |
| 3 | 对项目的勘察、理解程度 | 根据投标人对项目的理解编写的技术方案的合理性和完整性评分（包括系统架构、点位设计等），技术方案合理完整得 6分，比较合理但详述不完整的，得3分，其余得 0-2 分。 | 6 |
| 4 | 投标人专业技术专长 | - 投标人具备建筑智能化系统设计专项资质，具备甲级得3分，乙级得1.5分，其它不得分； - 投标人具备信息系统业务安全服务资质，具备一级得3分，二级得2分，三级得1分，其它不得分； - 投标人具备电子与智能化工程专业承包资质证书，具备一级得3分，二级得1.5分，其它不得分 - 投标人具备质量管理体系认证证书（认证体系标准符合GB/T19001-2016和GB/T50430-2007标准）具备得3分，其它不得分。 以上均须提供证书复印件加盖投标人公章，原件备查。 | 12 |
| 5 | 同类项目业绩 | 2015年至今投标人具有供应或承建100万元（含）以上的同类项目业绩：每个项目得2分，最高得6分，不具备的不得分； 注：须提供项目合同关键页及验收报告复印件并加盖投标人公章；须携带合同关键页及验收报告原件备查。 | 6 |
| 6 | 专业人员技术支持情况 | - 投标人拟派的技术负责人具备省级或以上颁发的信息系统项目管理师资格证书，具备得2分，其它不得分； - 投标人拟派的项目经理具有省级或以上颁发的系统集成项目管理工程师证书，具备得2分，其它不得分； - 投标人拟派项目团队成员具有省级或以上颁发的信息系统业务安全服务岗位能力考核合格证书，每提供一个得2分，最高得8分（除技术负责人及项目经理外）； 以上均须提供有效期内的资格证书复印件加盖投标人公章及在投标人单位连续参保6个月以上的社保证明，原件备查。 | 12 |
| 合计 | 70分 |  |  |

第四部分　合同书格式

汕头市潮南区政府采购

合 同 书

采购编号：CNGZC2019007

项目名称：汕头市公安局潮南分局业务技术用房信息化项目-计算机网络系统

注：本合同书为参考文本，仅供参考。合同签订双方应根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日             签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分　投标文件格式

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装。

汕头市潮南区政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：             年      月      日

## 一、自查表

| 1.1自查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 保证金 | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，现金、支票、汇票、银行保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数（若有）的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数（若有）的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应投标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

1.2评审项目投标资料表

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受投标文件的各项要求，遵守投标文件中的各项规定，按投标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部投标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解投标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

同志，现任我单位       职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：        （盖章）   法定代表人            （签名或盖私章）

有效期限：至      年     月    日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2．3投标保证金交纳凭证

（采购人/政府采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（转帐、银行汇款）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - ……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

2.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：（政府采购代理机构）

我单位参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，包括但不限于：没有犯罪记录，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，特此声明。

若你方在本项目采购过程中发现我单位参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

2.5中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的       项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

其中：

（1）     （中型）企业制造的货物      （货物名称），金额    元，占比     %；

（2）     （小型）企业制造的货物      （货物名称），金额    元，占比     %；

（3）     （微型）企业制造的货物      （货物名称），金额    元，占比     %。

本公司属于     行业，有从业人员    人，最近一年营业收入为    元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

制造商（或总代理）授权书

（适用于非投标人生产的投标标的）

（招标采购单位）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为               、项目名称：      ） 的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （投标人）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

三、商务部分

#### 3.1投标人概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要经营项目等。

3)投标人必须提供近   年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4） 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 投标人情况 | 单位名称： 注册资本： 法定代表人： 代理产品： 网址： | Name: Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 在近 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 项，其单项合同金额不少于本次投标总额的 %，并可提供对应项目的客户验收评价 |  |  |
| 7 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 8 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 10 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 11 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 12 | 质保期：验收交付之日起 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 13 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 14 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 15 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 16 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 17 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.3技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.4政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标的技术方案中，采用符合政策的自主创新产品、环保标志产品、节能产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |
| 节能产品 |  |  |  |  |
| 自主创新产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |

注：1. “自主创新技术、环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 5.1开标一览表

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 设备费用 （设备名称） |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2投标明细报价表（参考）

采购项目名称:____________                                                                                采购项目编号：        包(组)号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 |  | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| - 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 数量合计： |  |  | 报价合计： 元 |  |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标一览表为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 项 |  | 名 称 | 规格型号 |  |  | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日