PAGE  

检  测  报  告

（广东）吉之准检测（SZ）字（2022）第0210QF号
项目名称：水源水检测

委托单位：汕头市潮南自来水有限公司

检测类别：委托检测
广东吉之准检测有限公司
报 告 编 制 说 明
1. 本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
2. 本报告只适用于检测目的范围，只对来样或自采样负检测技术责任。
3. 本报告涂改无效，无报告校核、审核、签发人签字及本公司检测报告专用章无效。
4. 本报告加盖[image: image1.jpg]


章表示检测项目均通过广东省计量认证。
5. 对本报告若有疑问，请向行政人事部查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，应于收到本报告一个月内向行政人事部提出。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
本 公 司 通 讯 资 料：
联系地址：汕头市龙湖区嵩山路金桂园9幢801、1001、1002号房
邮政编码：515041

联系电话：0754-81880599

传    真：0754-81881589

一、检测目的

委托检测

二、检测情况

检测项目：水温、pH值、溶解氧、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、

高锰酸盐指数、总磷（以P计）、总氮（湖、库、以N计）、铬（六价）、氰化物、

挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂（LAS）、硫化物、硝酸盐（以N计）、

粪大肠菌群、氟化物（以F-计）、硫酸盐（以SO42-计）、氯化物（以Cl-计）、铜、

锌、硒、砷、镉、铅、铁、锰、汞
采样日期：2022年2月10日
分析日期：2022年2月10日 ～ 2022年2月18日
三、检测项目及检出限
表1

	项目
	检测方法依据
	检出限及浓度单位

	水温
	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法

GB/T 13195-1991
	——

	pH值
	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
	——

	溶解氧
	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009
	0.20mg/L

	高锰酸盐指数
	水质 高锰酸盐指数的测定 酸性高锰酸钾法 

GB/T 11892-1989
	0.5mg/L

	CODCr
	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017
	4mg/L

	BOD5
	水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法

HJ 505-2009
	0.5mg/L

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	0.025mg/L

	总磷（以P计）
	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	0.01mg/L

	总氮

（湖、库，以N计）
	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

HJ 636-2012
	0.05mg/L


续表1
	项目
	检测方法依据
	检出限及浓度单位

	铬（六价）
	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T 7467-1987
	0.004mg/L

	氰化物
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009
	0.004mg/L

	挥发酚
	水质 挥发酚的测定 蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法

HJ 503-2009
	0.0003mg/L

	石油类
	水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）

HJ 970-2018
	0.01mg/L

	阴离子表面活性剂
	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 

GB/T 7494-1987
	0.05mg/L

	硫化物
	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法

GB/T 16489-1996
	0.005mg/L

	粪大肠菌群
	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018
	20个/L

	硝酸盐（以N计）
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、

SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	0.016mg/L

	氟化物（以F-计）
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、

SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	0.006mg/L

	硫酸盐（以SO42-计）
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、

SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	0.018mg/L

	氯化物（以Clˉ计）
	水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、

SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016
	0.007mg/L

	铜
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法

HJ 776-2015
	0.001mg/L

	锌
	
	0.001mg/L

	硒
	
	0.002mg/L

	砷
	
	0.005mg/L

	镉
	
	0.001mg/L

	铅
	
	0.001mg/L

	铁
	
	0.001mg/L

	锰
	
	0.001mg/L

	汞
	水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014
	0.00004mg/L


四、检测结果
表2

	采样点位
	秋风水库
	标准限值

	样品性状
	液态、无色、无味
	

	样品编号
	S20220210008
	

	检测项目
	单位
	检测结果
	

	水温
	℃
	13.6
	/

	pH值
	无量纲
	7.2 
	6～9

	溶解氧
	mg/L
	7.51
	≥5

	高锰酸盐指数
	mg/L
	1.8 
	≤6

	CODCr
	mg/L
	5
	≤20

	BOD5
	mg/L
	1.5
	≤4

	氨氮
	mg/L
	0.049
	≤1.0

	总磷（以P计）
	mg/L
	<0.01
	≤0.05

	总氮（湖、库，以N计）
	mg/L
	0.85
	≤1.0

	铬（六价）
	mg/L
	<0.004
	≤0.05

	氰化物
	mg/L
	<0.004
	≤0.2

	挥发酚
	mg/L
	<0.0003
	≤0.005

	石油类
	mg/L
	<0.01
	≤0.05

	阴离子表面活性剂
	mg/L
	<0.05
	≤0.2

	硫化物
	mg/L
	<0.005
	≤0.2

	粪大肠菌群
	个/L
	90
	≤10000

	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.748
	10

	氟化物（以Fˉ计）
	mg/L
	0.189
	≤1.0

	硫酸盐（以SO42-计）
	mg/L
	4.14
	250

	氯化物（以Cl-计）
	mg/L
	5.84
	250

	铜
	mg/L
	<0.001
	≤1.0

	锌
	mg/L
	<0.001
	≤1.0

	硒
	mg/L
	<0.002
	≤0.01

	砷
	mg/L
	<0.005
	≤0.05

	镉
	mg/L
	<0.0001
	≤0.005

	铅
	mg/L
	<0.001
	≤0.05

	铁
	mg/L
	0.007
	0.3

	锰
	mg/L
	<0.001
	0.1

	汞
	mg/L
	<0.000004
	≤0.0001


说明：所检项目检测结果均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表1的III类地表水环境

质量标准基本项目标准限值和表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值要求。
* * * * 以 下 空 白 * * * *
	采样：朱梓阳、刘康毅
	化验：测试中心

	制表：黄婉姿
	校核：

	审核：
	签发：

	 
	签发日期：      年    月    日


